## FR-IMOB-23_Rev00
Título: Material Finamente Puverizado Determinação da Massa Específica Real
Tipo de Documento: Formulário |  |  | Codificação: FR-IMOB-23
Data de Vigência: 16/02/2026 |  |  | Versão: 00
Fase: Vigente |  |  | Nível: Operacional
Nº O.S: |  |  | Data do ensaio:
Material: |  |  | Registro da amostra:
Procedencia material:
Informações complementar:
Documento de referência
DNER - 085 - Material finamente puverizado – Determinação da massa específica real
Procedimentos do ensaio |  |  |  | 1 º Ensaio | 2 º Ensaio
( Li ) | Leitura Inicial
( Lf ) | Leitura Final
( m ) | Peso do material
Calculos e Resultados
1. Massa especifica real |  |  |  | 1º Ensaio =
| µ = | ( m ) |  | 2º Ensaio =
|  | ( Lf - Li ) |  | Média =
Assinaturas
Responsável executor: |  |  |  | Responsável calculista:
Elaborado por: | Thyago Biasin
Revisado por: | Samara Rodrigues
Aprovado por: | Rheno Tormin

## VERSO
0
Equipamentos utilizados
Equipamento |  | Identificação (nº patrimonial e/ou série)
Balança
Peneira
Pontos de Verificação
Verificar homogenidade da amostra
Verificar se a balança está zerada, nivelada
Verificar se as peneiras estão calibradas
Verificar se o tempo de peneiramento foi suficiente
Verificar se a massa da amostra está de acordo