## FR-IMOB-18 _Rev.00
Título: Caracterização do Ligante Asfaltico CAP 30-45 com TLA
Tipo de Documento: Formulário |  |  | Codificação: FR-IMOB-18
Data de Vigência: 16/02/2026 |  |  | Versão: 00
Fase: Vigente |  |  | Nível: Operacional
Nº O.S: |  |  | Data do ensaio:
Material: |  |  | Registro da amostra:
Procedencia material:
Informações complementar:
Documento de referência
ABNT NBR 6576 - Materiais asfalticos - Determinação da penetração - DNIT ME 155 - Materias asfálticos - Determinação de penetração
ABNT NBR 6560 - Ligantes asfalticos - Determinação do ponto de amolecimento - Método do anel e bola - DNIT ME 131 - Materias asfálticos - Determinação do ponto de amolecimento - Método anel e bola.
ABNT NBR 15184 - Materiais betuminosos - Determinação da viscosidade em temperaturas elevadas usando um viscosímetro rotacional
ABNT NBR 11341 - Derivados de petróleo - Determinação dos pontos de fulgor e de combustão em vaso aberto cleveland
ABNT NBR 15235 - Materiais asfálticos - Determinação do efeito do calor e do ar em uma película delgada rotacional
Procedimentos do ensaio
Antes do envelhecimento | Penetração (100g, 5s, 25ºC) (0,1mm) |  | 1 º leitura | 2 º leitura | 3 º leitura
| Ponto de amolecimento (ºC) |  | Temp. 1ª esfera | Temp. 2ª esfera | -
-
Após o envelhecimento | Penetração (100g, 5s, 25ºC) (0,1mm) |  | 1 º leitura | 2 º leitura | 3 º leitura
| Ponto de amolecimento (ºC) |  | Temp. 1ª esfera | Temp. 2ª esfera | -
-
Variação em massa |  | Massa | Antes do envelhecimento | Após o envelhecimento | Variação de massa (%)
Recipiente 1
Recipiente 2
Recipiente 3
Calculos e Resultados
Ensaios |  |  | Unidade | Resultados | Métodos
Penetração (100g, 5s, 25ºC) |  |  | 0,1mm |  | NBR 6576
Ponto de amolecimento |  |  | ºC |  | NBR 6560
Viscosidade Brookfield |  |  |  |  | NBR 15184
a 135ºC, SP 21, 20 rpm |  |  | cP
a 150ºC, SP 21, 50 rpm
a 175ºC, SP 21, 100 rpm
Ponto de fulgor |  |  | ºC |  | NBR 11341
Efeito do calor e do ar (RTFOT) a 163ºC, 5 min
Variação de massa |  |  | % massa |  | NBR 15235
Porcentagem de penetração original |  |  | % |  | NBR 6576
Variação do ponto de amolecimento |  |  | ºC |  | NBR 6560
Assinaturas
Responsável executor: |  |  |  | Responsável calculista:
Elaborado por: | Thyago Biasin
Revisado por: | Samara Rodrigues
Aprovado por: | Rheno Tormin

## VERSO
0
Equipamentos utilizados
Equipamento |  | Identificação (nº patrimonial e/ou série)
Balança
Agulha + Penetrometro
Viscosímetro
Estufa RTFOT
Esferas
Béquer
Termometro
Pontos de Verificação
Verificar a homogeneidade da amostra para cada ensaio
Verificar o funcionamento do penetrometro
Verificar se a agulha está calibrada
Verificar a integridade do equipamento anel e bola: béquer, anel, suporte dos aneis, esferas, guia das esferas
Verificar se o viscosímetro está nivelado
Verificar a integridades do spindle utilizado no ensaio
Verificar se a balança está zerada, nivelada